Burmistrz Głuchołaz 	tel. :  077 40 92 100

ul. Rynek 15 	fax : 077 40 92 101

48-340 Głuchołazy.	www.umig.glucholazy.pl

# Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : ZP.341-23/09

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# (SIWZ)

# PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

# na

# Rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Głuchołazy

# Wspólny słownik Zamówień CPV :

29.81.61.00 – urządzenia bezpośredniego monitorowania

32.23.50.00 – systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym

# Specyfikację zatwierdził :              ..................................

# Głuchołazy, dnia  16.06..2009 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

# Burmistrz Głuchołaz , ul Rynek 15 48-340 Głuchołazy

2. Oznaczenie wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego .

3. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223,poz.1655 z późn.zm.). W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

4. Opis przedmiotu zamówienia

# Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Głuchołazy

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa monitoringu wizyjnego CCTV  na terenie miasta Głuchołazy  i obejmuje dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń.

W realizacji przedsięwzięcia rozbudowy systemu przewiduje się montaż dodatkowych kamer monitoringu miejskiego spełniające wymogi pod względem telemetrii /łączność radiowa/ oraz łączności internetowej w następujących lokalizacjach:

ulica Opolska 2 „Most Andrzeja” – łączność radiowa,

ulica Jana Pawła II ,11-23 „KRAB” – łączność radiowa,

ulica Jana Pawła II 38 , „POLONIA”, Internet IP,

ulica Kościuszki 19 – Internet IP,

ulica Wyszyńskiego 10- łączność radiowa,

ulica Bohaterów Warszawy 19 – łączność radiowa,

Miasto posiada sprawny, nowoczesny system wideomonitorowania.. Zamawiający wymaga realizacji rozbudowy w oparciu o rozwiązania zastosowane podczas realizacji I etapu budowy systemu.

# Zakres Robót

- Wykonania okablowania kamer zewnętrznych

- Wykonania okablowania kamer wewnętrznych

- Montaż kamer zewnętrznych

- Montaż kamer wewnętrznych

- Montaż urządzeń do przesyłu sygnału drogą radiową

- Montaż urządzeń do przesyłu sygnału drogą internetową

- Montaż monitora

- Uruchomienie i zaprogramowanie

- Przeszkolenie użytkowników systemu

# Materiały

Dostawa  n/w materiałów :

| Lp. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nadajnik/odbiornik wizji , częstotliwość od 5725MHz do 5875MHZ, złącza BNC, zastosowanie zewnętrzne | 5 |
| 2 | Nadajnik telemetrii, , częstotliwość od 869,4MHz do 869,65MHZ, złącza BNC, zastosowanie zewnętrzne | 4 |
| .3. | Zasilacz do nadajnika wizji , 12VDC, 1A | 5 |
| 4 | Zasilacz do odbiorników wizji , 12VDC , 4A | 1 |
| 5. | Nadajnik jednokanałowy, podwójny koder MPEG-4 , USB, port szeregowy, | 2 |
| 6. | Odbiornik, podwójny koder MPEG-4, USB, port szeregowy | 2 |
| 7. | Kamera Speed Dome 1/4", 520 linii, 0,4 lux kolor; 570 linii 0,003 lux BW, SV III, SSNR, WDR,10x zoom optyczny (obiektyw 3.3 - 99.0mm), 10x zoom cyfrowy, BLC, WB, detekcja ruchu, 128 presetów, 360/188 pan/tilt, RS-232, 422, 485 | 6 |
| 8. | Obudowa zewnętrzna z grzałką i wentylatorem do kamer Speed Dome , IP67 | 6 |
| 9. | Uchwyt do obudowy zewnętrznej | 6 |
| 10. | Kamera dualna z mechanicznym filtrem IR, w obudowie zewnętrznej, promiennik IR o zasięgu 70m, przetwornik CCD 1/3” Sony Double Scan; czułość 0.2Lux/F1.2 (kolor), 0.0001Lux/F1.2 (B/W i SlowShutter); rozdzielczość 520(kolor)/570(bw) linii; stosunek S/N>50dB; obiektyw 4-9mm typu DC; uchwyt kamery z przepustem kablowym, obudowa metalowa z powłoką antykorozyjną, temp. pracy: -20oC...+50oC; Uzas: 24VDC/13W; wym. 121x249x380mm | 1 |
| 11. | Zasilacz 24VAC | 6 |
| 12. | Puszka hermetyczna | 6 |
| 13. | Kamera kopułkowa typu D&N 1/3" Super HAD CCD, 0.3Lux/F1.2, 0.002Lux/F1.2, 530 linii, 3-Axis, obiektyw f=3,0~9,0mm, trójosiowa (3-axis) instalcja obiektwu, system WIII DSP, 16 bitowy procesor, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, System redukcji szumów SSNR, serwisowe wyjście monitorowe, detekcja ruchu, obrócenie obrazu, strefy prywatności, regulacja ostrości obrazu, wymiary Φ130mm(szerokość)x105mm(wysokość ), Zasilanie DC12V DC | 2 |

| 14. | Monitor TFT-LCD 19" 75 Hz,700:1, 300cd/m2, 8 ms, maks. Rozdz. 1280x1024,RGB I/O , BNC | 1 |
| --- | --- | --- |
| 15. | Zasilacz do kamer wewnętrznych , 12VDC | 1 |
| 16. | Przewody wielożyłowe o żyłach miedzianych typu OMY |  |
| 17. | Przewody koncentryczne typu RG6U/75Ω |  |
| 18. | Przewody wielożyłowe o żyłach miedzianych typu „skretka” UTP kat.5 |  |
| 19. | Materiały instalacyjne : uchwyty, wysięgniki, złącza itp. |  |

Całość zamówienia winna być zgodna z projektem wykonania rozbudowy systemu monitoringu oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru robót

5. Zamówienia częściowe

Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oferty częściowe jako sprzeczne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zostaną odrzucone.

6. Zamówienia uzupełniające.

# Zamawiający  nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających

7. Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

8. Termin wykonania zamówienia.

# Termin wykonania zamówienia:   w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy

9. Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełniania warunków oraz dokumentami  i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania tych  warunków.

9.1. W  tabeli poniżej przedstawiono warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o udzielenie niniejszego  zamówienia, a także wskazano dokumenty wymagane od wykonawców potwierdzające spełnianie tych  warunków. Brak spełnienia któregokolwiek  warunku wymienionego poniżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z niniejszego postępowania.

| WARUNEK | DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKU | DATA WYSTAWIENIA LUB SPORZĄDZENIA DOKUMENTU ALBO OŚWIADCZENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. Posiadanie przez wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności lub czynności oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2007r Nr 223, poz.1655z późn.zm.) Prawo zamówień publicznych. | 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej .( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców niniejszy dokument winien być złożony przez każdego z Wykonawców oddzielnie) 2. oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u.pzp sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców niniejsze oświadczenie może być złożone łącznie) | Ad 1.Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ad 2-4 - Przed upływem terminu składania ofert |
| 2. Posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia l | 1. wykaz wykonanych usług (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3) zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania (w przypadku gdy okres działalności jest krótszy - w tym okresie), obejmujących wykonanie minimum dwóch usług w zakresie rozbudowy monitoringu CCTV o wartości nie mniejszej niż 90 000 zł brutto każdej z nich.,których realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego do dnia upływu terminu składania ofert - wraz z załączeniem kopii dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje ). Uwaga: wykaz zamówień musi zostać opieczętowany i podpisany przez osobę/y właściwą/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawcę. 2. wykaz dysponowania osobami ( wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 )zdolnymi do wykonania zamówienia lub w przypadku gdy nimi nie dysponuje a posiada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. Wykonawca wskaże co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych co najmniej w ograniczonym zakresie. Do niniejszego wykazu należy dołączyć posiadane uprawnienia wraz z zaświadczeniem potwierdzającym przynależność do OIIB . | Przed upływem terminu składania ofert. |

  - Do Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP ma zastosowanie ponadto § 2  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz.U.Nr 87,poz.605) r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

  - W przypadku oferty składanej przez podmiot występujący wspólnie Zamawiający, dokonując oceny, czy ów podmiot spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie,  członków tego podmiotu łącznie.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się  o udzielenie zamówienia

Ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich przy zawieraniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

11. Wadium

# Nie przewiduje się.

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy

13.  Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego

zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejszej SIWZ dokonywane będą w PLN.

14.  Opis sposobu przygotowania oferty.

# 1. Wymagania podstawowe.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż  jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z  dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez  Zamawiającego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art.93 ust.4  u.p.z.p.

# 2. Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

- Stosowane wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zaszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty, stosownie do treści niniejszej SIWZ , mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę ( lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

# 3. Zawartość oferty.

- Kompletna oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 9.1 i 29 niniejszej SIWZ.

- Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

# 4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji.

- Wykonawca może zastrzec w ofercie, oświadczeniem sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego  załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w pkt. 14.4.1) niniejszej SIWZ nie wywołuje dla wykonawcy żadnych negatywnych  skutków związanych z jego wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty.

15.   Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ

# 1. Wyjaśnianie treści SIWZ.

Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego SIWZ. Prośbę taką należy przekazać Zamawiającemu nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, oraz zamieści je na własnej stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

# 2. Zmiany w treści SIWZ.

1. W  uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia .Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom , którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia ,oraz zamieści ją na stronie internetowej , na której była udostępniona niniejsza SIWZ.

# 2. Zmiany specyfikacji są każdorazowo wiążące dla wykonawców

# 3. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany  treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

# 4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży  termin składania ofert , informując o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia , oraz umieści tę informację na stronie internetowej.

16.  Zebranie wykonawców.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszego SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ., jak i zamieści ja na własnej stronie internetowej

17. Wizyta na terenach objętych wykonaniem usługi

- Wykonawcy zaleca się odwiedzenie i sprawdzenie miejsc wykonywanej usługi oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, czynników koniecznych do przygotowania jego oferty  i podpisania umowy .

- Wizyta ta  nie będzie organizowana przez Zamawiającego.

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobami upoważnionymi przez  Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia –  Tomek  Dziedziński , tel. 077/ 4092105

- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Danuta Rzeszótko  , tel.077 4092124

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Głuchołazach ul Rynek 15

48-340 Głuchołazy, Polska   pokój nr 11(sekretariat) I piętro

| Do dnia | 26 czerwca 2009 r. | do godz | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego

na  wzniesienie protestu.

- Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).  Kopertę

(paczkę) należy opisać następująco:

# Burmistrz Głuchołaz

ul Rynek 15

48-340 Głuchołazy

Oferta w postępowaniu na:

# Rozbudowa monitoringu miasta Głuchołazy

# Nie otwierać przed dniem: 26 czerwca 2009 r. godz. 10:30

# Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.

20.   Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

# 1.  Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne wówczas, gdy zostaną dokonane przed upływem terminu składania ofert.

# 2.  Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących  przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr.....”.

3.Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

21.  Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego -  Urząd Miejski w Głuchołazach  ul Rynek 15 pok.Nr 14 (I piętro)

| w dniu | 26 czerwca 2009 r. | o godzinie | 10:30 |
| --- | --- | --- | --- |

22. Tryb otwarcia ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwieranie koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania .

- Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

- W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

- stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwierana ofertę;

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierania;

- informacje dotyczące ceny ,terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

      - Informacje, o których mowa powyżej w pkt.22.1. I 22.4.2-3) niniejszego SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom , którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

23.  Zwrot kopert bez otwierania.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie przewidzianego na

wniesienia protestu.

- Termin związania ofertą.

1.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym , że zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni .

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Podana w ofercie cena musi być wyrazona w PLN, cyfrowo i słownie z dokładnoscią do dwóch miejsc po przecinku.. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą i znajomością techniczną  realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty stanowić będzie w umowie cenę wykonania przedmiotowej usługi.

- Zamawijący ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodznia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

W trakcie realizacji Umowy podatek VAT za wykonaną usługę będzie naliczany zgodnie z obowiązującym prawem.W przypadku zmiany przez władze ustawodawcze stawki podatku VAT , kwota wynagrodzenia podana w Formularzu Oferty wraz z należnym podatkiem od towarów i usług zostanie odpowiednio dostosowana w drodze aneksu do umowy.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku Nr 7 –wzór umowy .

6.Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegajace  na niezgodnoścui oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty , stosownie do treści art. 87 ust 2  ustawy u.p.z.p. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp . Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiajacego poprawienie omyłki .

7.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

26.  Kryteria oceny ofert.

1. 	Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2..Kryteria wyboru oferty i  ich znaczenie:

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami

cena  brutto – waga kryterium 90%

okres gwarancji na rozbudowę systemu monitoringu ( nie obejmującą okresu gwarancji w zakresie dostarczonych urządzeń i oprogramowania )– waga kryterium 10%

- Punkty za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

# C = (Cmin : Cx) x 100 x 90%

# C – ilość punktów przyznanych ofercie za najniższą cenę

Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w przetargu

Cx – cena brutto badanej oferty

- Punkty za kryterium okres gwarancji będą liczone wg następującego wzoru:

# G = (Gx : Gmax) x 100 x 10%

# G – ilość punktów przyznanych ofercie za dodatkowy okres gwarancji

Gx – dodatkowy okres gwarancji w badanej ofercie

Gmax – najdłuższy dodatkowy okres gwarancji zaoferowany w przetargu

- Punkty za poszczególne kryteria będą zsumowane a suma punktów będzie stanowić końcową ocenę danej oferty.

# S = G + G

# S – suma punktów przyznanych ofercie

C – suma punktów przyznanych ofercie za cenę

G – suma punktów przyznanych ofercie za dodatkową gwarancję

- Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

- Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 90 punktów w kryterium cena, pozostali oferenci proporcjonalnie mniej.

- Wykonawca, który przedstawi najdłuższy okres gwarancji (maksymalny punktowany okres gwarancji - 60 m-cy) otrzyma 10 punktów w kryterium okres gwarancji, pozostali oferenci proporcjonalnie mniej.

Okres gwarancji powinien być podany w miesiącach.

3.  Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że bilans ceny i gwarancji jest taki sam, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

27. Oferta z rażąco niską ceną.

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

2.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3.Zamawiający odrzuca ofertę:

  - wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

  - jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

28. Uzupełnienie oferty.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu albo złożyli takie dokumenty ale zawierają one błędy, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

29. Zawartość oferty.

Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać następujące dokumenty:

1. Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego  załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców niniejszy dokument winien być złożony przez każdego z Wykonawców oddzielnie)

3. oświadczenia wykonawcy  o spełnianiu przesłanek zawartych  w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u.pzp sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców niniejsze oświadczenie może  być złożone łącznie)

5. wykaz wykonanych usług  (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3) zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania (w przypadku gdy okres działalności jest krótszy - w tym okresie),  obejmujących wykonanie odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te  usługi zostały wykonane należycie

Uwaga: wykaz zamówień musi zostać opieczętowany i podpisany przez osobę/y właściwą/e do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie .

6. wykaz  dysponowania osobami  ( wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 ) zdolnymi do wykonania zamówienia lub w przypadku gdy nimi nie dysponuje a posiada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia

7. Oświadczenie, na podstawie art.8 ust.3  Prawa zamówień publicznych, o nie ujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, wg. wzoru załącznik nr 5.

8.w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający  Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

9.w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Pełnomocnictwo(a).

11. Wykaz zakresu robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wg wzoru załącznik nr 6.

12. Wypełniony formularz cenowy ( załącznik nr 8 )

30. Tryb oceny ofert.

# 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

1.1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

1.2.Zamawiający poprawi w ofercie:

        - oczywiste omyłki pisarskie,

        - omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

        - inne omyłki polegające na niezgodności ofert ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym  Wykonawcę, którego oferta została poprawiona .

# 2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p ..

# 3.  Sprawdzanie wiarygodności ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

- W przypadku, gdy zawarta w ofercie kserokopia dokumentu będzie nie czytelna lub budzić będzie zastrzeżenia co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać od wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii takiego dokumentu.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.

31.   Wykluczenie wykonawcy.

      - Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy u.p.z.p.

      - Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy u. p.z.p. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

32. Odrzucenie oferty

# Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy u.p.z.p.

33.  Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

- Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złozyli oferty, o:

1)		wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) 			wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)		wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Wykonawcy, odrebnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych  i na stronie internetowej Zamawiającego

34.  Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego

zamówienia.

1.Zgodnie z art. 139 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej;

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

- jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ;

- jest nieważna:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone wart. 146 u.p.z.p.,

b)   w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Uwaga! Zamawiający uwzględnia możliwość aneksowania

    - terminu realizacji umowy , w przypadku :

- wykonania zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 uPzp,

2.zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technicznych spowodowanych następującymi okolicznościami:

a) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rowiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

4. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

a) zmiana obowiązującej stawki VAT ,

5.Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w załączniku nr 7 – „Projekt umowy” do niniejszej SIWZ.

35.  Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegąjącej odrzuceniu;

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

36.  Środki ochrony prawnej

# 1.	Informacje ogólne.

- Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej któremy jest protest

Środek  ochrony prawnej, przysługuje :

      - Wykonawcom,

      - innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 u.p.z.p.,

      - organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2-3 u.p.z.p

Środek ochrony prawnej przysługuje również Zamawiającemu.

# 2.	Protest.

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  czynności podjętych przez Zmawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest  do Zamawiającego na zasadach określonych w art. 180-183 u.p.z.p.

# 3. Odwołanie

Odwołanie przysługuje od  rozstrzygnięcia protestu w dotyczącego:

- opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty

# 4. Zasady, terminy oraz sposób korzystanie ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179-198 u.p.z.p.).

37. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

- Wszelkie oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie lub faksem

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski , zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania faksu. W przypadku braku takiego potwierdzenia w postępowaniu dowodowym dokument nadania niniejszego faksu stanowić , będzie potwierdzeniem odbioru.

38. Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

39. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ.

| l.p. | Oznaczenie Załącznika | Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
| 3. | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Ofertowego. |
| 4. | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u.p.z.p. |
| 5. | Załącznik nr 3 | Wzór wykazu wykonanych usług |
| 7. | Załącznik nr 4 | Wykaz dysponowania osób |
| 8. | Załącznik nr 5 | Wzór oświadczenia, na podstawie art. 8 ust. 3 u.p.z.p. o nie ujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. |
| 9 | Załącznik nr 6 | Formularz cenowy |
| 10. | Załącznik nr 7 | Wzór umowy |
| 11 | Załącznik Nr 8 | Projekt rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Głuchołazy |
| 12 | Załącznik Nr 9 | Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające z złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

# Zał. Nr 1

Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór Formularza Ofertowego (w przypadku oferty wspólnej składają łącznie wszyscy Partnerzy)1

……………………………….

(miejsce i data sporządzenia )

pieczątka firmowa Wykonawcy

.................................., dnia ..............

# FORMULARZ OFERTY

# Burmistrz Głuchołaz

48-340 Głuchołazy

Ul Rynek 15

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

# Rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Głuchołazy

WYKONAWCA:

..............................................................................................................................................
/podać nazwę i adres Wykonawcy /
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
oferuje wykonanie usług  objętych zamówieniem  za cenę kosztorysową :

netto – / bez podatku / : - ......................................zł.
podatek VAT.........% wartość: - ...........................................zł.
brutto- / z podatkiem VAT /: - .......................................zł.
słownie brutto:.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

# 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty.

# 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.

6. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do  30 maja 2009 roku

7. Udzielamy gwarancji na rozbudowę systemu monitoringu na okres  …………….. miesięcy

Okres gwarancji w zakresie dostarczonych urządzeń i oprogramowania ……………miesięcy

8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

a. siłami własnymi *

b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców , zakres robót : *

| L.p. | Zakres prac do wykonania |
| --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

9. Oświadczamy, że dokonaliśmy wymaganej wizji lokalnej miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia

10. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy

w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym

11. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich

badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do

wyjaśnienia wszystkich aspektów naszej oferty.

# 14. Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie

nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK).

# 15. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić):

# Podpis

dnia ............................................. ..................................................

/upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy/

*/niepotrzebne skreślić

............................................................................

(oznaczenie Wykonawcy)

Zał. Nr 2 - wzór oświadczenia wykonawcy (łącznie wszystkich Partnerów) o spełnianiu przesłanek zawartych wart. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223,poz.1655 )v

# ZAMAWIAJĄCY:

[nazwa i adres Zamawiającego]

………………………..

…………………………

# WYKONAWCA:

# OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223,poz.1655):

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję(emy) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia

# Podpis

dnia ............................................. ..................................................

/upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy/

*/niepotrzebne skreślić

# Zał. Nr 3

pieczątka firmowa Wykonawcy

# Wykaz usług  zrealizowanych w okresie ostatnich trzech  lat przed dniem wszczęcia

postępowania ( a przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zgodnie z siwz

| Lp. | Przedmiot zamówienia ( zakres rzeczowy) | Wartość brutto | Miejsce wykonania | Data wykonani Zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyszczególnione usługi zostały wykonane należycie (dokumenty powinny odnosić się do konkretnych usług  wymienionych w wykazie).

Miejscowość , data:

......................................................

(podpis i pieczeć imienna osoby/osób

właściwej/ ych do reprezentowania

Wykonawcy)

# Załącznik nr 4 – wzór wykazy osób

pieczątka firmowa Wykonawcy

# WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na : Rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Głuchołazy

oświadczam, że:

# 1. Dysponuję/emy następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia:

| Lp. | Imię Nazwisko | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe (opis uprawnień, itp.) | Zakres czynności przy realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

lub

# 2.    Będę/będziemy    dysponował/ć    następującymi    osobami,    które    będą    uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia:

| Lp. | Imię Nazwisko | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe (opis uprawnień, itp.) | Zakres czynności przy realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu dołączam/y zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia*

# , dnia

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

* dotyczy wyłącznie przypadku, gdy Wykonawca w powyższym wykazie wskaże osoby, którymi będzie dysponował.

Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo  zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), o nie ujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

# WYKONAWCA (PARTNER)

(nazwa i adres wykonawcy (Partnera))

# OŚWIADCZAM, ŻE:

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                              i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy)informacji | Strony w ofercie(wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od do |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Miejscowość , data:

......................................................

(podpis i pieczeć imienna osoby/osób

właściwej/ ych do reprezentowania

Wykonawcy)

# Załącznik Nr 6 – wzór kalkulacji cenowej :

| Lp. | Opis | Ilość | Cena1/szt netto | Wartość ogółem netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .1 | Nadajnik/odbiornik wizji , częstotliwość od 5725MHz do 5875MHZ, złącza BNC, zastosowanie zewnętrzne | 5 |  |  |
| 2 | Nadajnik telemetrii, , częstotliwość od 869,4MHz do 869,65MHZ, złącza BNC, zastosowanie zewnętrzne | 4 |  |  |
| 3. | Zasilacz do nadajnika wizji , 12VDC, 1A | 5 |  |  |
| 4 | Zasilacz do odbiorników wizji , 12VDC , 4A | 1 |  |  |
| 5. | Nadajnik jednokanałowy, podwójny koder MPEG-4 , USB, port szeregowy, | 2 |  |  |
| .6. | Odbiornik, podwójny koder MPEG-4, USB, port szeregowy | 2 |  |  |
| 7. | Kamera Speed Dome 1/4", 520 linii, 0,4 lux kolor; 570 linii 0,003 lux BW, SV III, SSNR, WDR,10x zoom optyczny (obiektyw 3.3 - 99.0mm), 10x zoom cyfrowy, BLC, WB, detekcja ruchu, 128 presetów, 360/188 pan/tilt, RS-232, 422, 485 | 6 |  |  |
| .8. | Obudowa zewnętrzna z grzałką i wentylatorem do kamer Speed Dome , IP67 | 6 |  |  |
| 9. | Uchwyt do obudowy zewnętrznej | 6 |  |  |
| .10. | Kamera dualna z mechanicznym filtrem IR, w obudowie zewnętrznej, promiennik IR o zasięgu 70m, przetwornik CCD 1/3” Sony Double Scan; czułość 0.2Lux/F1.2 (kolor), 0.0001Lux/F1.2 (B/W i SlowShutter); rozdzielczość 520(kolor)/570(bw) linii; stosunek S/N>50dB; obiektyw 4-9mm typu DC; uchwyt kamery z przepustem kablowym, obudowa metalowa z powłoką antykorozyjną, temp. pracy: -20oC...+50oC; Uzas: 24VDC/13W; wym. 121x249x380mm | 1 |  |  |
| 11. | Zasilacz 24VAC | 6 |  |  |
| 12. | Puszka hermetyczna | 6 |  |  |
| 13. | Kamera kopułkowa typu D&N 1/3" Super HAD CCD, 0.3Lux/F1.2, 0.002Lux/F1.2, 530 linii, 3-Axis, obiektyw f=3,0~9,0mm, trójosiowa (3-axis) instalcja obiektwu, system WIII DSP, 16 bitowy procesor, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, System redukcji szumów SSNR, serwisowe wyjście monitorowe, detekcja ruchu, obrócenie obrazu, strefy prywatności, regulacja ostrości obrazu, wymiary Φ130mm(szerokość)x105mm(wysokość ), Zasilanie DC12V DC | 2 |  |  |
| 14. | Monitor TFT-LCD 19" 75 Hz,700:1, 300cd/m2, 8 ms, maks. Rozdz. 1280x1024,RGB I/O , BNC | 1 |  |  |
| 15. | Zasilacz do kamer wewnętrznych , 12VDC | 1 |  |  |
| 16. | Przewody wielożyłowe o żyłach miedzianych typu OMY |  |  |  |
| 17. | Przewody koncentryczne typu RG6U/75Ω |  |  |  |
| .18. | Przewody wielożyłowe o żyłach miedzianych typu „skretka” UTP kat.5 |  |  |  |
| 19. | Materiały instalacyjne : uchwyty, wysięgniki, złącza itp. |  |  |  |
| 20 | Wykonanie okablowania |  |  |  |
| 21 | Montaż i uruchomienie |  |  |  |
| 22 | Przeszkolenie pracowników |  |  |  |
|  | Razem netto |  |  |  |

# Do poniższych cen doliczono podatek VAT w wysokości ……………………………………………….

Łącznie brutto wynosi : ……………………………………………………………………………………

......................................................

(podpis i pieczeć imienna osoby/osób

właściwej/ ych do reprezentowania

Wykonawcy)

# Załącznik Nr 7 – wzór umowy

Zawarta w Głuchołazach w dniu …………………………………, pomiędzy:

Gminą Głuchołazy  z siedzibą w Głuchołazach , Rynek 15, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

# Burmistrza Głuchołaz  - …………………………………………….

a

………………………………………………………………………………… z siedzibą w …………………………………………, zarejestrowaną w ……………………………………………………………………………………………………………………, identyfikującą się numerem NIP: …………………………… oraz numerem REGON: ……………………………, zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejsza UMOWA zawarta zostaje w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. z 2007 r.Dz. U. 223, poz.1655z późniejszymi zmianami).

§ 1.

# PRZEDMIOT UMOWY

- ZAMAWIAJĄCY powierza wykonanie a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego dla miasta Głuchołazy , zwaną dalej ROZBUDOWĄ SYSTEMU MONITORINGU, która obejmuje:

  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU w zakresie objętym niniejszą UMOWĄ, uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Dostawa, montaż i uruchomienie 6 Punktów Kamerowych, zgodnie z dokumentacją projektową.

  - Wykonanie a następnie stała obsługa w okresie gwarancji sieci transmisyjnej (telekomunikacyjnej) umożliwiającej przesyłanie obrazu z  Punktów Kamerowych do Centrum Monitoringu .

  - Integracja ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU z istniejącym systemem monitoringu.

  - Przeszkolenie  użytkowników systemu monitoringu według programu uzgodnionego i zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO, w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń dostarczonych w ramach ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU.

2. Udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia:

- W zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania: na okres …………… miesięcy od daty odbioru urządzeń i oprogramowania.

- W pozostałym zakresie przedmiotu zamówienia: na okres …………. miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3.   Strony oświadczają, iż przedmiot niniejszej UMOWY zostanie zrealizowany w oparciu o postanowienia UMOWY wraz ze wszelkimi Załącznikami stanowiącymi jej integralną część. w zakresie objętym rozbudową SYSTEM MONITORINGU będzie prezentował funkcjonalność opisaną szczegółowo 
w UMOWIE oraz Dokumentacji.tj. projekcie rozbudowy, Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru robót .

§ 2.

# REALIZACJA ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU

1.Termin realizacji ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU wynosi 14 dni od daty podpisania UMOWY. Powyższy termin realizacji obejmuje również testy i czynności odbiorowe, o których mowa w §. 5. UMOWY oraz szkolenie pracowników.

2. Odpowiedzialnym za wykonanie  strony WYKONAWCY będzie: ………………………………….

3.     Upoważnionym przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO będzie:
Komendant Straży Miejskiej – Tomasz Dziedziński .

4.   Zmiana osób wymienionych w ust. 3. oraz ust. 4., wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

Uprawnienia i zakres odpowiedzialności upoważnionych przedstawicieli Stron, wymienionych w ust. 3 oraz ust. 4:

- Podpisywanie odpowiednich Protokołów dotyczących realizacji UMOWY.

- Podpisywanie Upoważnień dostępu do pomieszczeń.

- Inicjowanie powołania grup roboczych do wykonania konkretnych zadań i prac oraz bieżąca współpraca z tymi grupami.

- Kontrola stanu zaawansowania prac w każdej fazie ich realizacji.

- Identyfikacja problemów, opóźnień i zagrożeń oraz ustalanie przyczyn ich wystąpienia i opracowywanie planów naprawczych.

§ 3.

# ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

1.Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie realizacji UMOWY.

2. ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA, każdorazowo w terminie 3 dni na żądanie drugiej          Strony będzie przekazywał drugiej Stronie dokumenty i informacje będące w jego posiadaniu, niezbędne do należytego realizowania UMOWY. Jeżeli w powyższym terminie żądane dokumenty lub informacje nie zostaną przekazane, właściwa Strona udzieli w tym terminie pisemnego wyjaśnienia wraz z podaniem nowego terminu ich przekazania nie dłuższego niż 7 dni od dnia pierwotnego zgłoszenia żądania.

3.W przypadku, jeżeli realizacja ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU uzależniona będzie od uzyskania określonych decyzji administracyjnych, zezwoleń, pozwoleń, zgód, umów, dokumentacji i wypisów oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji UMOWY, zwanych dalej Pozwoleniami, ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA zobowiązani są do dołożenia najwyższej staranności w celu ich uzyskania w terminie aby nie nastąpiło opóźnienie w realizacji ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU spowodowane brakiem tych Pozwoleń.

4.W przypadku, gdy wskutek okoliczności niezależnych od Stron wystąpi konieczność zmiany lokalizacji Punktu Kamerowego lub miejsca umieszczenia kamery we wskazanej lokalizacji, na etapie uzyskiwania Pozwoleń, ZAMAWIAJĄCY wskaże inne miejsce lub lokalizację i zmiana ta, aby była wiążąca dla Stron, wymaga ich pisemnej akceptacji. Taka zmiana lokalizacji Punktu Kamerowego lub miejsca umieszczenia kamery we wskazanej lokalizacji nie spowoduje zmiany wartości UMOWY określonej w § 4. ust. 1.

5.W przypadku, gdy wskutek okoliczności niezależnych od żadnej ze Stron a w szczególności braku Pozwoleń o których mowa w ust. 3., nastąpi opóźnienie w realizacji ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU, Strony zobowiązują się dokonać uzgodnień i odpowiedniej zmiany terminu realizacji UMOWY, określonego w § 2. ust. 1.

6.W przypadku korzystania z podwykonawców, WYKONAWCA musi uzyskać na to zgodę ZAMAWIAJĄCEGO. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie do 7 dni od wystąpienia WYKONAWCY. WYKONAWCA ponosić będzie odpowiedzialność za podwykonawców, którymi posłuży się przy wykonywaniu UMOWY jak za działanie własne, zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego.

7.Do realizacji ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU, WYKONAWCA deleguje specjalistów o najlepszych kwalifikacjach i doświadczeniu pożądanym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

8.ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU zostanie wykonana zgodnie z wydaną ZAMAWIAJĄCEMU kompletną Dokumentacją, zapisami SIWZ, warunkami UMOWY, obowiązującymi Ustawami 
i przepisami wykonawczymi do nich, jak również normami.

9.Strony ustalają, że z momentem dostarczenia urządzeń opisanych w Załączniku nr 2 do pomieszczeń ZAMAWIAJĄCEGO a zatem z momentem objęcia ich w posiadanie przez ZAMAWIAJĄCEGO, ryzyko ich utraty i uszkodzenia przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 4.

# WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Łączna cena ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU wynosi brutto ………………………………… złotych (słownie: ………………………………………………………………………………… ), w tym należny podatek VAT w wysokości 22%, tj.: ……………………………… złotych (słownie: ……………………………………………………).

2.Łączna cena, o której mowa w ust. 1. obejmuje realizację wszystkich czynności składających się na przedmiot UMOWY oraz podatki i opłaty takie jak cło, należne opłaty graniczne, koszty ubezpieczeń, opakowania i transport do miejsca instalacji urządzeń.

3.Płatność wynagrodzenia dokonana będzie jednorazowo po zrealizowaniu przedmiotu UMOWY, w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty przyjęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO wystawionej przez WYKONAWCĘ faktury, na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, podpisanego przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ, potwierdzającego wykonanie UMOWY bez zastrzeżeń.

4.Za nieterminowe regulowanie należności ze strony ZAMAWIAJĄCEGO mogą być przez WYKONAWCĘ naliczane odsetki ustawowe.

5.Za dzień dokonania płatności przez ZAMAWIAJĄCEGO przyjmuje się datę obciążenia rachunku 	ZAMAWIAJĄCEGO.

6.Płatności na rzecz WYKONAWCY w ramach UMOWY będą dokonywane przez ZAMAWIAJĄCEGO na numer konta: …………………………………………………………………………….

…………………………………….

7.WYKONAWCA oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP: ………………………………………

§ 5.

# ODBIÓR ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU

1.W terminie 5 dni, licząc od daty otrzymania Dokumentacji powykonawczej ZAMAWIAJĄCY może przedłożyć WYKONAWCY swoje uwagi i propozycje, które WYKONAWCA przyjmie bez zastrzeżeń lub odrzuci z uzasadnionego powodu i w ciągu 3 dni powiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o przyczynach odrzucenia. W przypadku odrzucenia uwag i propozycji do Dokumentacji stosuje się przepisy § 10. ust. 2. i 3. Strony ustalają, że przed terminem złożenia ewentualnych uwag przez ZAMAWIAJĄCEGO, dopuszcza się powoływanie grup roboczych, w których będą uczestniczyć przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO oraz WYKONAWCY, które będą miały za zadanie wyjaśnianie na bieżąco tych uwag. Wynik prac tych grup roboczych będzie każdorazowo dokumentowany w postaci Protokołu Uzgodnień, którego zapisy zostaną uwzględnione w Dokumentacji.

2.W przypadku przyjęcia uwag i propozycji ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA uwzględni je w Dokumentacji w terminie 5 dni oraz przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU 3.Dokumentację do ponownej oceny. ZAMAWIAJĄCY w terminie 5 dni od ponownego przedłożenia Dokumentacji może przedłożyć WYKONAWCY swoje uwagi do Dokumentacji. W przypadku ponownego zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO uwag, WYKONAWCA przyjmie je bez zastrzeżeń lub odrzuci z uzasadnionego powodu i w ciągu 3 dni powiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o przyczynach odrzucenia.

4.Jeżeli ZAMAWIAJĄCY w terminie, o którym mowa w ust. 1., nie zgłosi uwag i propozycji przyjmuje się, że Dokumentacja została przyjęta bez zastrzeżeń.

5.          Strony ustalają, że wykonanie UMOWY zostanie zakończone odbiorem ilościowym i jakościowym.

6.Odbiór ilościowy polega na sprawdzeniu zgodności ilości, typów oraz braku uszkodzeń fizycznych urządzeń dostarczonych przez WYKONAWCĘ z ilością wskazaną w Załączniku nr 2. Strony wyrażają zgodę na dokonanie odbioru ilościowego przed zamontowaniem urządzeń przez WYKONAWCĘ.

7.Odbiór jakościowy polega na przeprowadzeniu sprawdzenia poprawności działania części SYSTEMU MONITORINGU objętego ROZBUDOWĄ. Po przeprowadzeniu odbioru jakościowego z wynikiem pozytywnym Strony podpiszą Protokół Zdawczo-Odbiorczy.

8.WYKONAWCA zobowiązany jest zgłosić ZAMAWIAJĄCEMU pisemnie, z wyprzedzeniem co najmniej 
3 dni, termin gotowości do odbioru. ZAMAWIAJĄCY w porozumieniu z WYKONAWCĄ wyznacza termin przeprowadzenia odbioru, nie później niż w ciągu 3 dni od terminu gotowości do odbioru zgłoszonego przez WYKONAWCĘ.

9.W razie ujawnienia się, w czasie trwania odbioru, rozbieżności co do jakości i zakresu wykonanych prac, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zgłoszenia takich zastrzeżeń w formie pisemnej podczas odbioru, z precyzyjnym opisem tych nieprawidłowości oraz uzasadnieniem, w jakim zakresie zaistniałe nieprawidłowości uniemożliwiają podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.

10.W razie zaakceptowania zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO przez WYKONAWCĘ, poprzez podpisanie pisma zawierającego zastrzeżenia ZAMAWIAJĄCEGO przez Kierownika Projektu WYKONAWCY, jest on zobowiązany do ich usunięcia w terminie do 40 dni roboczych począwszy od dnia zaakceptowania zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO przez WYKONAWCĘ. Po wykonaniu w/w prac uzupełniających odbiór zostanie powtórzony w odniesieniu do tych elementów, których dotyczyły zastrzeżenia ZAMAWIAJĄCEGO. Płatność wynagrodzenia należnego WYKONAWCY z tytułu zrealizowania UMOWY nie będzie wówczas wstrzymana, chyba że w piśmie zawierającym zastrzeżenia ZAMAWIAJĄCEGO Strony postanowią inaczej.

11.W przypadku nieuwzględnienia przez WYKONAWCĘ zgłoszonych przez ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie zastrzeżeń lub powstania jakichkolwiek innych rozbieżności, Strony, działając w dobrej wierze, podejmą rozmowy zmierzające do wyjaśnienia różnicy stanowisk i ostatecznego odbioru potwierdzonego Protokołem Zdawczo-Odbiorczym, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń przez WYKONAWCĘ.

12.Protokół Zdawczo-Odbiorczy sporządzony i podpisany na zasadach określonych w ustępach poprzedzających stanowi dowód prawidłowego i kompletnego wykonania UMOWY i jest podstawą do wystawienia faktury zgodnie z § 4. ust. 4.

§ 6.

# GWARANCJA

1.WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na ROZBUDOWĘ SYSTEMU MONITORINGU:

- W zakresie dostarczonych urządzeń i oprogramowania: na okres ….. miesięcy od daty przekazania ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ urządzeń i oprogramowania.

- W pozostałym zakresie przedmiotu UMOWY: na okres ….. miesięcy od daty podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.

2.W okresie trwania gwarancji WYKONAWCA świadczyć będzie nieodpłatnie zakres usług gwarancyjnych .

3.W zakresie, w jakim WYKONAWCA jest i będzie uprawniony z tytułu gwarancji przez producentów urządzeń wchodzących w skład ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU, jak również i wyłącznie w zakresie w jakim przedmiotowe warunki gwarancyjne nie wprowadzają lub nie będą wprowadzać w tym przedmiocie ograniczeń, WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść na ZAMAWIAJĄCEGO, na zasadach zgodnych z wymaganiami producentów urządzeń, wszelkie przysługujące mu z tytułu gwarancji prawa i obowiązki. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż z momentem przeniesienia tych uprawnień i obowiązków będzie odpowiedzialny za to, że producenci urządzeń nie będą żądać od WYKONAWCY spełnienia jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z tak udzielonej gwarancji z wyjątkiem obowiązków wynikających z warunków gwarancyjnych producentów.

§ 7.

# BEZPIECZEŃSTWO

1.Strony, w zakresie wynikającym z Ustawy, zapewnią bezpieczeństwo ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU w fazie projektowania, wdrażania i funkcjonowania na następujących poziomach zdefiniowanych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych (Dz.U. z 1999r. Nr 18 
poz. 162.):

- Ochrony fizycznej.

- Kontroli dostępu do urządzeń i sieci.

2.WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony informacji o charakterze niejawnym, jakie będą mu udostępnione przez ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie realizacji UMOWY stosownie do wymogów określonych w Ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych.

3.ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do wykorzystywania ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 1997r., Nr 114, poz. 740), w szczególności zobowiązany jest zapewnić wymogi zawarte w Art. 15 oraz zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 1999r., Nr 11, poz. 95).

4.Zobowiązanie do ochrony informacji zastrzeżonych i poufnych oraz odpowiedzialność z tytułu ujawnienia lub wykorzystania informacji zastrzeżonych i poufnych bez zezwolenia nie obejmuje informacji:

5.Upublicznionych lub w inny sposób podanych do wiadomości publicznej, jeżeli nie nastąpiło to w wyniku naruszenia niniejszej UMOWY.

6.Należycie otrzymanych przez Stronę od osoby trzeciej bez zastrzeżenia zakazu ujawniania.

7.Samodzielnie znanych lub wyprowadzonych przez Stronę otrzymującą bez wykorzystania informacji zastrzeżonych i poufnych ujawnionych przez Stronę ujawniającą.

8.Zatwierdzonych przez Stronę ujawniającą do upublicznienia lub ujawnienia przez Stronę otrzymującą.

9.Które muszą być ujawnione zgodnie z prawem, przepisem wykonawczym, wyrokiem sądu, pod warunkiem, że Strona otrzymująca zawiadomiła Stronę ujawniającą niezwłocznie po powzięciu wiadomości, że ujawnienie takie może być konieczne na mocy przepisu prawa lub wyroku i umożliwiła Stronie ujawniającej zakwestionowanie lub ograniczenie zakresu wymaganego ujawnienia i współpracowała ze Stroną ujawniającą w tej kwestii.

§ 8.

# ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEWYKONANIA UMOWY

Każda ze Stron może odstąpić od UMOWY w przypadkach określonych poniżej:

1.ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od UMOWY w przypadku niewykonania przez WYKONAWCĘ istotnych zobowiązań umownych z przyczyn zawinionych przez WYKONAWCĘ.

2.WYKONAWCA ma prawo odstąpić od UMOWY w przypadku nie wykonania przez ZAMAWIAJĄCEGO istotnych zobowiązań umownych z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO.

3.Niedopełnienie przez WYKONAWCĘ warunków określonych w SIWZ i w ofercie, lub niedotrzymanie terminów realizacji, może być uznane przez ZAMAWIAJĄCEGO za nierzetelne wykonanie prac w rozumieniu Art. 22 Prawa zamówień publicznych i stanowi podstawę odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO.

4.W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1., Strona która chce skorzystać z przysługującego jej uprawnienia do odstąpienia od UMOWY w celu skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY, zobowiązana jest łącznie spełnić poniższe przesłanki:

5.Przesłać oświadczenie o odstąpieniu od UMOWY drugiej Stronie listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

6.Wyznaczyć drugiej Stronie termin wykonania istotnych zobowiązań umownych, z wykonaniem których Strona pozostaje w zwłoce, przy czym termin nie może być krótszy niż 
14 dni.

7.Odstąpienie od UMOWY nie może nastąpić, jeśli w momencie składania takiego oświadczenia nie istnieje stan faktyczny, który był podstawą odstąpienia.

8.W razie wykonania przez którąkolwiek ze Stron prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1., wynagrodzenie za dostarczone urządzenia oraz wszelkie świadczone przez WYKONAWCĘ usługi do momentu skutecznego odstąpienia od UMOWY na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, uważa się za należne. Należną kwotę kalkuluje się w oparciu i w odpowiednim stosunku do ustalonego przez Strony w niniejszej UMOWIE wynagrodzenia za realizacje całego przedmiotu UMOWY.

9.Strona, która odstąpiła od UMOWY na zasadach określonych w ust. 1. do ust. 3. jest uprawniona do naliczenia kary umownej w wysokości: 10% wartości UMOWY. ZAMAWIAJĄCY nie jest zobowiązany do zapłaty kary umownej jeżeli odstąpienie od UMOWY nastąpiło z przyczyn określonych w Art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10.Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu UMOWY w stosunku do terminu określonego w § 2. ust. 1. UMOWY, WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% ceny umownej brutto. W przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu UMOWY dłuższego niż 20 dni w stosunku do terminu określonego w § 2. ust. 1. UMOWY, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z winy WYKONAWCY i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8. ust. 5. UMOWY.

11.Kary umowne przewidziane w niniejszej UMOWIE nie wyłączają dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości

12.Odpowiedzialność WYKONAWCY jest wyłączona gdy ZAMAWIAJĄCY korzysta z SYSTEMU MONITORINGU niezgodnie z jego przeznaczeniem.

13.WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia i awarie istniejącego 	systemu monitoringu wizyjnego, powstałe z winy WYKONAWCY, podczas prac związanych z realizacją przedmiotu UMOWY.

14Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez drugą Stronę korzyści, które uzyskałaby, gdyby szkody nie wyrządzono.

15.Strony ustalają, że całkowita odpowiedzialność ze wszelkich tytułów wynikających z UMOWY i z obowiązujących przepisów nie przekroczy wartości UMOWY określonej w § 4. ust. 1.

§ 9.

# ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1.Spory mogące wynikać ze stosunku objętego niniejszą UMOWĄ będą rozstrzygane przez Strony w trybie postępowania polubownego w terminie 14 dni licząc od otrzymania pisemnego wystąpienia jednej ze Stron.

2.Strony dołożą starań w celu polubownego rozstrzygania sporów w jak najkrótszym terminie i w sposób rzetelny.

3.W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie, o którym mowa w ust. 1., Strony bezzwłocznie ustalą na piśmie dalszy tryb postępowania w celu jego polubownego rozstrzygnięcia.

5.W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, co do trybu, o którym mowa w ust. 2., sprawy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§11.

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Integralną część UMOWY stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 - Miejsca instalacji urządzeń.

Załącznik nr 2 - Specyfikacja urządzeń.

2.Załącznikiem do UMOWY jest także Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego nr …………………………………………… oraz kopia oferty WYKONAWCY.

3.Załącznikami do UMOWY są także wszystkie dokumenty, jakie zostaną opracowane i przyjęte w czasie realizacji UMOWY, jeśli zostało to zastrzeżone w UMOWIE.

4.Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszej UMOWIE, wszelkie zmiany treści będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.Przy prowadzeniu korespondencji w sprawach związanych z wykonaniem UMOWY obowiązywać będzie forma pisemna.

6.WYKONAWCA, bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO nie będzie mógł wykorzystywać do celów reklamy ani innych celów informacji związanych z organizacją, wyposażeniem i lokalizacją SYSTEMU MONITORINGU.

7.Strony zgadzają się, że zapisy zawarte w Dokumentacji mogą różnić się od postanowień UMOWY i w takim zakresie będą traktowane jako modyfikacje w stosunku do odnośnych, odmiennych postanowień UMOWY. Zapisy i modyfikacje, uzgodnione pisemnie z ZAMAWIAJĄCYM, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą dotyczyć wyłącznie informacji o charakterze technicznym, a mianowicie: lokalizacji i specyfikacji Punktów Kamerowych, sposobu realizacji Sieci Transmisyjnej, wyposażenia Stanowisk Odglądu lub prac w zakresie integracji ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU z istniejącym systemem monitoringu. W tym przypadku zapisu ust. 4. niniejszego paragrafu nie stosuje się.

8.W sprawach nieuregulowanych UMOWĄ mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz Ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

9.Niniejsza UMOWA wchodzi w życie z dniem podpisania.

10.UMOWĘ sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

#### 1. WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji " ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO” miasta Głuchołazy.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. 	Zakres Robót objętych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem jak w pkt. 1.1. zakres :

- Wykonania okablowania kamer zewnętrznych

- Wykonania okablowania kamer wewnętrznych

- Montaż kamer zewnętrznych

- Montaż kamer wewnętrznych

- Montaż urządzeń do przesyłu sygnału drogą radiową

- Montaż urządzeń do przesyłu sygnału drogą internetową

- Montaż monitora

- Uruchomienie i zaprogramowanie

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1 Kamera zewnętrzna – kamera dualna ( dzień/noc) z obiektywem znajdująca się w obudowie umożliwiającej pracę na zewnątrz budynku

1.4.2 Kamera wewnętrzna – kamera kopułkowa znajdująca się wewnątrz budynku

1.4.3 Urządzenia do przesyłu sygnału drogą radiową – nadajnik i odbiornik sygnału video, nadajnik telemetrii

1.4.4 Urządzenia do przesyłu sygnału drogą internetową – koder i dekoder sygnału video i telemetrii

1.4.5. Monitor – urządzenie do wizualizacji sygnału video z rejestratora

1.4.5 Certyfikat zgodności – dokument potwierdzający, że wyrób jest zgodny specyfikacjami

1.4.5 Pozostałe określenia – są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu .

2. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są :

| Lp. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Nadajnik/odbiornik wizji , częstotliwość od 5725MHz do 5875MHZ, złącza BNC, zastosowanie zewnętrzne | 5 |
| 2.2 | Nadajnik telemetrii, , częstotliwość od 869,4MHz do 869,65MHZ, złącza BNC, zastosowanie zewnętrzne | 4 |
| 2.3. | Zasilacz do nadajnika wizji , 12VDC, 1A | 5 |
| 2.4 | Zasilacz do odbiorników wizji , 12VDC , 4A | 1 |
| 2.5. | Nadajnik jednokanałowy, podwójny koder MPEG-4 , USB, port szeregowy, | 2 |
| 2.6. | Odbiornik, podwójny koder MPEG-4, USB, port szeregowy | 2 |
| 2.7. | Kamera Speed Dome 1/4", 520 linii, 0,4 lux kolor; 570 linii 0,003 lux BW, SV III, SSNR, WDR,10x zoom optyczny (obiektyw 3.3 - 99.0mm), 10x zoom cyfrowy, BLC, WB, detekcja ruchu, 128 presetów, 360/188 pan/tilt, RS-232, 422, 485 | 6 |
| 2.8. | Obudowa zewnętrzna z grzałką i wentylatorem do kamer Speed Dome , IP67 | 6 |
| 2.9. | Uchwyt do obudowy zewnętrznej | 6 |
| 2.10. | Kamera dualna z mechanicznym filtrem IR, w obudowie zewnętrznej, promiennik IR o zasięgu 70m, przetwornik CCD 1/3” Sony Double Scan; czułość 0.2Lux/F1.2 (kolor), 0.0001Lux/F1.2 (B/W i SlowShutter); rozdzielczość 520(kolor)/570(bw) linii; stosunek S/N>50dB; obiektyw 4-9mm typu DC; uchwyt kamery z przepustem kablowym, obudowa metalowa z powłoką antykorozyjną, temp. pracy: -20oC...+50oC; Uzas: 24VDC/13W; wym. 121x249x380mm | 1 |
| 2.11. | Zasilacz 24VAC | 6 |
| 2.12. | Puszka hermetyczna | 6 |
| 2.13. | Kamera kopułkowa typu D&N 1/3" Super HAD CCD, 0.3Lux/F1.2, 0.002Lux/F1.2, 530 linii, 3-Axis, obiektyw f=3,0~9,0mm, trójosiowa (3-axis) instalcja obiektwu, system WIII DSP, 16 bitowy procesor, OSD, BLC, AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC, System redukcji szumów SSNR, serwisowe wyjście monitorowe, detekcja ruchu, obrócenie obrazu, strefy prywatności, regulacja ostrości obrazu, wymiary Φ130mm(szerokość)x105mm(wysokość ), Zasilanie DC12V DC | 2 |

| 2.14. | Monitor TFT-LCD 19" 75 Hz,700:1, 300cd/m2, 8 ms, maks. Rozdz. 1280x1024,RGB I/O , BNC | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2.15. | Zasilacz do kamer wewnętrznych , 12VDC | 1 |
| 2.16. | Przewody wielożyłowe o żyłach miedzianych typu OMY |  |
| 2.17. | Przewody koncentryczne typu RG6U/75Ω |  |
| 2.18. | Przewody wielożyłowe o żyłach miedzianych typu „skretka” UTP kat.5 |  |
| 2.19. | Materiały instalacyjne : uchwyty, wysięgniki, złącza itp. |  |

- Sprzęt

  - Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

  - Materiały transportować i składować zgodnie z instrukcją producenta i specyfikacją techniczną wykonywania robót.

  - Materiały dostarczyć bezpośrednio do miejsca montażu. W przypadku okresowego przechowywania wydzielić pomieszczenie zabezpieczone przed dostaniem się osób przypadkowych.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót.

Przewożone materiały na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wytwórcę.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Wykonanie okablowania

Instalację sygnalizacji pożaru wykonać jako natynkową w korytach lub rurach PCV.

Instalacja przewodu zasilającego powinno być wykonana zgodnie z przepisami krajowymi (Norma N SEP-E-002).

Nie należy wykonywać połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń i elementów.

5.2.1. Zasilanie sieciowe

Zasilanie kamer poprowadzić z miejsc uzgodnionych z inwestorem.

5.2.2. Połączenia wizyjne

Połączenia wizyjne wykonać przewodem koncentrycznym typu RG6U/75Ω

5.2.3. Połączenia sterujące

Połączenia sterujące wykonać przewodem typu „skretka” UTP kat.5.

5.3. Montaż kamer

- Kamery zewnętrzne zamontować w uzgodnionych z inwestorem miejscach w sposób umożliwiający ochronę ustalonego obszaru

- Kamery wewnętrzne zamontować w korytarzu parteru w sposób umożliwiający obserwację wejść.

5.4. Montaż monitora

Monitor znajdować się ma w pomieszczeniu monitoringu obok monitora głównego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podane są w „Wymaganiach ogólnych”

- do użycia dopuszczone są tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiaru robót dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie instalacji, akceptowane przez Inwestora.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy przekazaniu systemu do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty :

- Aktualną projektową dokumentację powykonawczą

- Protokoły z dokonanych pomiarów

- Instrukcje obsługi urządzeń

- Protokół przeszkolenia użytkowników systemu

9. Przepisy związane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z dn. 12.05.2004 poz. 1156 z późniejszymi zmianami)

- Specyfikacja techniczna PN-EN 50132-7:2002  Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach „ Część 7 – wytyczne stosowania” eksploatacji i konserwacja”

- obowiązujące normy i przepisy budowy