Głuchołazy, dnia 25.06.2013r

ZP.271.16.2013.JSz

Do Wykonawców

postępowania przetargowego

Nr ZP.271.16.2013.JSz

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Kompleks rekreacyjny „Nad Białką” w Głuchołazach w okolicach ul. Kościuszki i ul. Opolskiej (Etap – IA) obejmujący budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego - Gminy Głuchołazy, na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, 759 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, zmienia treść SIWZ, w następujący sposób:

W  załączniku nr 1 do SIWZ – Program Funkcjonalno Użytkowy wprowadza się następujące zmiany:

w  części  II. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  w pkt. 1. OPIS WYMAGAŃ INWESTORA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w  ppkt. 2.6. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu , zmienia się  ppkt.2.6.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU  w następujący sposób, że dotychczasowa treść ppkt 2.6.2. otrzymuje brzmienie:

„Od strony ul. południowej należy przewidzieć parkingi samochodowe oraz od strony wschodniej (w ilości 154 miejsc + 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych) oraz plac utwardzony na terenie kompleksu służący obsłudze budynku.

Przewidywane są również miejsca postojowe na min. 74 rowery.

Teren w całości do ogrodzenia – 505,25 mb ogrodzenie systemowe H= 2,2m.

Ogrodzenie placu zabaw – 27,98 mb ogrodzenie systemowe H= 1,1m.

Do prac budowlanych należy przewidzieć:

- – Rozbiórkę istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

- – Budowę zespołu budynków wielofunkcyjnych

- – Budowę niecek basenowych wraz z wyposażeniem technologicznym. (budowę podziemnych zbiorników przelewowych i stacji pomp).

- – Budowę zjeżdżalni basenowej rurowej otwartej (w etapie IA)

- – Budowę boiska do siatkówki plażowej (3 boiska).

- – Budowę boiska do koszykówki. (w drugim etapie realizacji)

- – Budowę placu zabaw.

- – Budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci gazowej, elektroenergetycznej.

- – Budowę parkingu na 145 miejsc postojowych dla samochodów oraz 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych (w etapie IB) jak również 74 rowery z nawierzchnią z kostki betonowej drobnowymiarowej (w etapie IA).

- – Wycięcie drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.

– Budowę ogrodzenia całego terenu w obrębie realizacji inwestycji pierwszego etapu (IA)

kompleksu kąpieliska oraz ogrodznie placu zabaw.

- – Budowę traktów pieszo-jezdnych po wschodniej i południowej części kompleksu.(wg odrębnego opracowania niż w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (IB)

- – Budowę chodników, alejek na terenie kompleksu.

– Budowę natrysków terenowych, brodzików dezynfekcyjnych do nóg przy wejściu do

Basenów.

– Budowę fontanny suchodennej ( II etap realizacji)

– Instalację małej architektury (oświetlenie, ławki, kosze na śmieci itd.)

Łącznie z IA etapem inwestycji kompleksu rekreacyjnego „Nad Białką” przewiduje się wykonanie etapu IB w zakresie którego znajdzie się budowa parkingu i drogi dojazdowej wzdłuż oraz na zakrytym kanałem „Młynówka” (wg odrębnego opracowania).

W północnej części kompleksu, porośniętym trawą i krzewami oraz zielenią urządzoną wysoką planuje się miejsca do leżakowania i grillowania.

Co około 50 metrów, w miejscach przysłoniętych zielenią będą wstawione terenowe kosze na śmieci.”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania 
w pozostałej części pozostaje niezmieniona, a niniejsza zmiana stanowi jej integralną treść.

Roman Sambor

Zastępca Burmistrza

Wyk. Joanna Sznajder

dn. 25.06.2013